МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
Измерение скорости звука в воздухе

Выполнили:
Федоров Марк - экспериментатор
Черней Кирилл - руководитель
Иван Потылицын- программист от бога
Ерёмин Константин - программист

Долгопрудный, 2022

# Введение
## Цели
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
## Задачи
1. Измерить скорость звука в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких
2. Получить аналитическую зависимость концентрации углекислого газа от скорости звука.
3. Рассчитать концентрацию углекислого газа в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких.
4. Построить график зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа.
# Теория
## Термины и определения
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Чтобы не загружать описание лабораторной работы приведем конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:
a^{2} = frac {%gamma P} { %rho } = frac{ %gamma R T } { %mu }	(1)
где a — скорость звука, γ — показатель адиабаты, μ — молекулярная масса, R – универсальная газовая постоянная 8.314 Дж/град, T – температура.
## Физическая система
Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот – 78.1%, кислород – 21%, аргон – 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%.
Химический состав осушённого воздуха
Вещество	Обозначение	По объёму, %	По массе, %
Азот	N2	78,084	75,5
Кислород	O2	20,946	23,15
Аргон	Ar	0,934	1,292
Углекислый газ	CO2	0,03	0,046
Неон	Ne	0,001818	0,0014
Криптон	Kr	0,000114	0,003
Метан	CH4	0,0002	0,000084
Гелий	He	0,000524	0,000073
Водород	H2	0,0005	0,00008
Ксенон	Xe	0,0000087	0,00004

Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, будем учитывать азот, кислород, аргон и углекислый газ при расчете по формуле(1), считая N2-O2-Ar как один газ, также в комнате газ имеет определённую влажность, то есть помимо всех газов из таблицы, в составе присутствует вода. Важным замечанием для нас является то, что отношение долей газов из таблицы википедии сохранится. Поэтому справедливы следующие формулы:
XH2O - Доля водяного пара
XH2O=Pн.п*φ/Pатм (2)
Pатм — атмосферное давление
Xj=(1-XH2O)Xj(сухого) (3)
Xj - искомая доля некоторого элемента
Xj(сухого) - берется из таблицы

Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
%gamma = frac{ C_{p} }{ C_{v} } = frac{ sum from{i} %mu_i C_pi x_i }{ sum from {i} %mu_i C_vi x_i }	(4)
Молекулярная масса (μ):
%mu = sum from { i } %mu_i x_i	(5)
где xi – объёмная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта (сорта под номером i). Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{ i } x_i = 1
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь (N2, O2, Ar), H2О и CO2.
В таблице 1 приведены Ср и Сv, для этих газов:

Таблица 1
газ	, г	Cp(20oC)	Cv(20oC)
N2+O2+Ar	28,97	1,0036	0,7166
HO2	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,249

Смесь N2, O2, Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2О и CO2 прибавляются к этой смеси.

## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из квадратной толстостенной металлической трубки и регистрирующей аппаратуры(два датчика и плата с микроконтроллером).
Акустическая волна создается хлопком в ладоши.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.
# План и методика измерений
## Методика измерений
Хлопок создаёт в трубке звуковую волну, которая фиксируется двумя датчиками, расположенными на расстоянии друг от друга. С помощью АЦП звуковой сигнал преобразуется в цифровой, далее с помощью малинки строится график, и определяется время между пиками сигнала с первого и второго датчиков. Зная расстояние между датчиками, можно найти скорость звука. Потом, используя формулы
## План эксперимента(описание)
1. Подготовить и настроить малинку и плату с микроконтроллером( позвать Потылицына)
2. При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность
3. Измерение скорости звука в воздухе
  1. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  2. Сохранить полученные данные для дальнейшей работы с ними
4. Измерение скорости звука в в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  1. Закрыть первый конец трубки магнитом
  2. Выдохнуть воздух из лёгких через трубку от кальяна в установку
  3. Освободить первый конец трубки от магнита
  4. Произвести хлопок у первого конца трубки
  5. Сохранить полученные данные для дальнейшей работы с ними
# Обработка данных
## Методика обработки данных и нахождение концентрации CO2
Отталкиваясь от подобия полученных графиков приводим их к одинаковой амплитуде и совмещаем параллельным переносом. Полученное смещение - это и есть время за которое звук проходит расстояние от первого до второго датчика. Зная расстояние и время, мы находим скорость. Зная скорость, имея формулы 1-5 находим концентрации, учитывая все нюансы .С помощью функций библиотек numpy и matplotlib строится график зависимости скорости звука при концентрации углекислого газа от 0% до 5%.
Рис. 1 Графики

# Эксперимент

Рис. 2 Установка

Рис. 3 — Трубка от кальяна
создаем возмущение, ударив в ладоши, тем самым запуская процесс измерения. См фото установки
## Экспериментальные точки на аналитическом графике

Рис. 4 — Аналитический график
# Результаты
Скорость звука до выдоха 345.67 м/с
Скорость звука после выдоха 343.21 м/c
Полученное значение концентрации углекислого газа в воздухе — 1.15%.
Полученное значение концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе — 4.42%.
# Итоги лабораторной работы
В ходе лабораторной работе с помощью измерений скорости звука в обычном воздухе и в выдыхаемом человеком воздухе углекислого газа были найдены концентрация углекислого газа и зависимость скорости звука от концентрации углекислого газа в каждом случае.